附件1

青铜峡市2025年公共卫生随机

监督抽查工作总结

根据国家卫生健康委办公厅《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》《全区2025年卫生健康国家随机监督抽查方案》（宁疾控综发〔2025〕67号）号《青铜峡市2025年卫生健康国家随机监督抽查方案》（青卫健发〔2025〕74号）文件精神，我单位结合青铜峡市实际情况，对辖区内学校、公共场所、生活饮用水供水单位、涉水产品和餐具饮具集中消毒服务单位开展了重点监督检查和抽检工作，现将工作开展情况总结如下：

一、学校监督抽查情况

春季检查全市共有中小学30所，因教育资源整合秋季辖区中小学校现有26所，其中城区学校15所（小学7所、初中5所、高中3所），镇区学校6所（小学4所、小学和初中综合学校2所），乡村学校5所（小学3所、特殊教育学校1所、小学和初中综合学校1所）。此次按自治区随机监督抽查计划共抽取学校6所，分别为青铜峡市第七中学、青铜峡市宁朔中学、青铜峡市第二小学、青铜峡市同进小学、青铜峡市汉坝小学、青铜峡市铝业学校开展了监督检查及教学环境检测抽检工作。

（一）监督检查情况

按照《全区2025年卫生健康国家随机监督抽查方案》，我单位重点对上述6所学校的教室课桌椅配备、教室采光照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施、教室灯具、考试试卷以及落实传染病、常见病防控和饮用水卫生要求、学校纳入卫生监督协管服务等情况进行了全面监督检查。检查结果：一是6所学校均成立了传染病防控组织机构，制定了突发公共卫生事件应急预案、传染病防控工作方案，并建立了各项规章制度，有专人负责传染病报告、有晨午检记录、因病缺勤病因追踪记录及新生入学接种证查验登记记录，能每天开展学生晨、午检和因病缺勤检查登记工作，把传染病防治宣传工作列入学校教学安排中，利用多种形式开展传染病防治宣传培训工作，且有传染病宣传培训过程性资料；二是4所学校按要求在每层教学楼设置卫生间和洗手设施，2所学校教学楼未按要求在每层设置卫生间和洗手设施；三是4所学校能提供教室灯具色温、显色指数相关资料，2所学校不能提供教室灯具色温、显色指数相关资料。四是4所学校给学生提供桶装水且能提供桶装水相关印证资料，1所学校使用净水设备为学生供水且能出示净水设备相关印证资料，1所学校为学生自带水；五是6所学校均纳入卫生监督协管服务。针对现场检查发现的问题，卫生监督执法人员当场制作检查笔录，下达卫生监督意见书，责令学校立即按要求整改，规范学校卫生管理工作，切实保障师生的健康权益。

（二）抽检检测情况

对上述6所学校中的23个班级的教室人均面积、教室窗地比、黑板尺寸、黑板平均照度、黑板面照度均匀度、黑板反射比、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、噪声、防眩光措施、课桌椅符合率共计11项指标进行了检测。检测发现23个教室均配备了可调节高低的课桌椅，但是实际均未按照学生的身高进行调节；4所学校6个教室人均面积不符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）,合格率74%，对此问题向教育局转发了整改函，各学校及时进行了整改，并将整改情况复函市卫健局。其他指标均符合国家标准，合格率100%。

二、公共场所监督抽查情况

（一）监督检查情况

辖区共有公共场所经营单位510家，此次抽查公共场所共66家，其中:美容美发36家、住宿24家、游泳场所4家、沐浴场所2家。重点对公共场所经营单位的卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测结果公示、人员健康证、卫生管理制度（档案）、卫生管理人员、禁烟标识、顾客用品用具清洗、消毒、保洁、集中空调卫生检测及清洗消毒、生活美容场所有无非法开展医疗美容活动、住宿场所放置安全套、实施卫生监督量化分级管理等情况进行了全面的监督检查。

1.检查游泳场所4家。其中1家被抽查单位因长时间处于闭馆停业状态，不能开展监督检查工作，剩余3家游泳场所均持有效卫生许可证，办证率100.00%；现场抽查从业人员20名，持有效健康合格证明的20人，持证率100.00%；3家均配备有专（兼）职卫生管理人员；均按规定建立卫生管理档案；均在醒目位置有卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告公示，有禁止吸烟和禁止游泳警示标识；3家均已配备快速检测仪器。

2.检查住宿场所24家。24家均持有效卫生许可证，办证率100.00%；现场检查从业人员36人，持有健康合格证36人，持证率100.00%；24家均配备有专（兼）职卫生管理人员、建立了卫生管理档案，均已按要求对卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告进行公示，均在醒目处张贴有禁烟标识，均实施量化分级管理，1家使用集中空调通风系统，21家按要求落实《艾滋病防治条例》放置安全套、公共用品用具清洗、消毒、保洁工作，对3家未按要求落实《艾滋病防治条例》放置安全套、公共用品用具清洗、消毒、保洁工作的住宿场所执法人员现场下达卫生监督意见书，责令其限期整改。

3.检查美容美发场所36家。36家均持有效卫生许可证，办证率100.00%；现场检查从业人员42人，持有健康合格证42人，持证率100.00%；36家均配备有专（兼）职卫生管理人员、建立了卫生管理档案，均按规定公示了卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告，均在醒目位置设有禁烟标识，均已实施量化分级管理，32家美容美发场所能按规定落实公共用品用具清洗、消毒、保洁制度，对4家未按规定落实公共用品用具清洗、消毒、保洁制度的美容美发场所执法人员现场下达卫生监督意见书，责令其限期整改。

4.检查沐浴场所2家。2家单位均持有效卫生许可证，办证率100.00%；现场检查从业人员6人，均持有效健康合格证明，持证率100.00%；均配备有专（兼）职卫生管理人员、建立了卫生管理档案，均按要求对卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告进行了公示，均在醒目处有禁烟标识，均已实施量化分级管理，1家按规定落实公共用品用具清洗、消毒、保洁制度，对1家未按规定落实公共用品用具清洗、消毒、保洁制度的沐浴场所执法人员现场下达卫生监督意见书，责令其限期整改。

（二）抽检检测情况

此次国家对我市公共场所共下达25家抽检任务，其中：游泳场所4家、美容美发6家、住宿14家、沐浴场所1家。实际抽检24家，其中游泳场所3家、美容美发6家、住宿14家、沐浴场所1家。1游泳馆家因长时间处于闭馆停止营业，未能开展检测工作。具体抽检结果如下：

1.对3家游泳场所游泳池、浸脚池水质进行了抽检。主要对游泳池水细菌总数、大肠菌群、浑浊度、PH、尿素、游离性余氯、浸脚池水游离性余氯，室内空气CO2、PM10进行检测。采集浸脚池水3份（3家游泳场所共有浸脚池4个，1家游泳馆因采样时未正式对外营业，浸脚池未注水，未采样），合格3份，合格率100.00%；游泳池水14份，其中成人池水8份、儿童池水6份，合格11份，合格率78.57%，1家游泳馆成人池尿素检测结果不符合国家卫生标准，执法人员针对此问题进行了现场调查核实，下达卫生监督意见书责令限期整改并给予警告的行政处罚。

2.对14家住宿场所的顾客用品用具进行了抽检。主要对棉织品细菌总数，杯具细菌总数，沐浴用水噬肺军团菌，室内空气CO2、PM10，集中空调风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数，冷却水嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯，送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌等项目进行了检测。14家检验结果均符合公共场所卫生指标及限值要求，合格率100.00%。

3.对6家美容美发场所的公共用品用具进行了抽检。主要对毛巾、剪刀、梳子、推子、美容用具外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，室内空气CO2、PM10进行了检测，6家检验结果符合公共场所卫生指标及限值要求，合格率100%。

4.对1家沐浴场所的公共用品用具进行了抽检。主要对棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，室内空气CO2、PM10进行检测，检验结果符合公共场所卫生指标及限值要求，合格率100.00%。

三、生活饮用水与涉水产品监督抽查情况

全市共有生活饮用水集中供水单位13家（其中市政集中供水单位4家、农村集中供水单位9家），二次供水单位3家，输配水设备生产企业2家，现制现售饮用水自动售水机经营单位12家，输配水设备实体经营单位6家，水质处理器经营单位6家。按照2025年生活饮用水随机监督抽查工作计划，结合我市实际，对以下单位进行了随机监督抽查工作。

（一）生活饮用水监督检查情况。共检查生活饮用水集中供水单位13家（4家市政集中供水、9家农村集中供水单位），持有卫生行政许可证7家（市政4家、农村3家），办证率53.8%。检查二次供水单位3家，持有卫生行政许可证3家，办证率100.00%。抽查供管水人员16人，均持有效健康体检证明，持证率100.00%。持有卫生行政许可证的7家集中供水单位和3家二次供水单位供水设施和卫生防护符合要求，水质消毒净化设施正常运转，储水设备定期清洗消毒且有记录。另外5家农村集中供水单位中有4家供水单位未安装水质净化设施，1家供水单位未安装水质净化和消毒设施设备。针对这5家供水单位，执法人员下达整改意见书，责令供水单位尽快安装水质净化消毒设施设备，取得卫生行政许可证后方可为居民供水。

（二）涉水产品监督检查情况。检查输配水设备生产企业2家，现制现售饮用水自动售水机经营单位5家，输配水设备实体经营单位6家，水质处理器实体经营单位6家。2家输配水设备生产企业的产品卫生许可批件、标签及说明书均合格。5家现制现售饮用水自动售水机经营单位均已在卫生部门备案，产品卫生许可批件均在有效期内。6家输配水设备实体经营单位均不能出示在售产品的卫生许可批件和说明书，6家水质处理器经营单位中有2家不能出示部分产品的卫生许可批件，2家不能出示部分产品的说明书。执法人员对存在问题的单位提出整改意见，责令6家输配水设备实体经营单位和4家水质处理器经营单位尽快向厂家索取在售产品有效期内的卫生许可批件和说明书，后经复核均已整改到位。

（三）抽检检测情况。一是抽检生活饮用水集中供水单位13家，二次供水单位3家，检测项目包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值和消毒剂余量。经检测，16家供水单位水质抽检项目均符合国家卫生标准，合格率为100%，其中8家集中供水单位的水质检测情况已按照国家随机监督抽查计划通过国家卫生健康监督信息平台完成填报。二是抽检现制现售饮用水自动售水机经营单位5家10台制水设备,检测项目包括出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、耗氧量等。经检测，5家经营单位的10台制水设备出水水质检测项目均符合国家卫生标准，合格率为100%。三是抽检2家输配水设备生产企业3种产品，检测项目包含产品卫生安全性检测的各项内容。经检测，所有项目均合格，合格率为100%，且已按照国家随机监督抽查计划通过国家卫生健康监督信息平台完成填报。

四、餐具饮具集中消毒企业监督抽查情况

我市现有1家餐饮具集中消毒服务单位（青铜峡市洁康餐饮具集中消毒公司），场所面积800平方米，分回、汉餐两条生产线，共有职工6人，日消毒产量达3000套以上，配有密闭送餐具车2辆。

（一）检查情况。厂区选址符合卫生要求，上下水畅通，车间布局合理、分区严格；生产用水为市政供水，符合《生活饮用水卫生标准》，使用的消毒产品按要求索取了产品证件复印件和检测报告单；消毒后餐具独立包装，消毒单位名称、地址、联系电话、消毒日期等标识醒目。现场检查发现工作区入口处未安装灭蝇灯和防蝇门帘，粗洗区区域内晾晒工作服。针对发现的问题，执法人员现场督办确保问题全部整改到位，并要求该单位长期坚持。

（二）抽检检测情况。此次抽检重点检测消毒餐具感官要求、大肠菌群、沙门氏菌。共采集样品5份，合格5份，合格率100%。

六、下一步工作打算

下一步，我单位将继续加大监督和指导力度，一要督促学校按照学生实际身高调节课桌椅；二要加强公共场所卫生知识宣传培训，提高经营者意识，加强卫生管理工作；三要严格要求经营单位全面落实公共用品用具消毒、保洁制度，促使消毒效果落到实处；四要注重与相关部门沟通配合协作，切实加强美容美发场所卫生监督管理，杜绝经营单位擅自从事医学美容活动行为发生；五要加强《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》宣传工作，严格落实饮用水卫生监管工作职责，针对供水单位监督抽检中存在的问题，督促市政供水公司切实做好制水工艺流程的混凝、沉淀、过滤、消毒等环节工作，以保障饮用水安全。同时，针对存在的问题提出建设性意见，及时向政府反映，争取政府资金支持与投入，紧盯督办全面落实整改工作。

附表：

1.2025年学校教学和生活环境卫生随机监督抽检信息汇总表

2.2025年学校教室采光和照明随机监督抽检信息汇总表

3.2025年学校传染病与常见病防控随机监督抽查检信息汇总表

4.2025年学校饮用水卫生管理随机监督抽检信息汇总表

5.2025年学校学习用品随机监督抽查信息汇总表

6.2025年供水单位及涉水产品随机监督抽查信息汇总表

7.2025年农村集中式供水随机监督抽查信息汇总表

8.2025年供水单位水质随机监督抽查信息汇总表

9.2025年二次供水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

10.2025年涉水产品经营单位随机监督抽查信息汇总表

附表1

2025年学校教学和生活环境卫生随机监督抽查信息汇总表

学校类别1	辖区内学

校总数	检查学校数	其中寄宿制学校数	检查内容符合要求的学校数	合格学校数5	行政处罚

学校数
课桌椅

配备2	教室采光3	教室照明4	教室通风

设施	宿舍通风

设施
城区	小学	7	2	0	2	2	2	2	/	2	0
初中	5	1	1	1	1	1	1	1	1	0
高中	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
镇区	小学	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学、初中综合学校	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
高中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡村	小学	3	1	0	1	1	1	1	/	1	0
小学、初中综合学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特教学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	26	6	3	6	6	6	6	3	6	0
注:1.城区：是指在市辖区和不设区（包括不设区的地级市和县级市）的市中，街道办事处所辖的居民委员会地域；城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域。镇区：是指在城市以外的镇和其他区域中，镇所辖的居民委员会地域；镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域；常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。乡村：是指城区、镇区以外的其他区域。初中包括九年一贯制学校；高中包括职业中学、十二年一贯制学校和完全中学。

2.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席。

3.指教室的采光系数、窗地面积、采光方向、防眩光措施及室内表面反射比全部符合《中小学教室采光和照明卫生标准》（GB７７９３）的规定。

4.指教室装设人工照明、课桌面照度、黑板照度、照明功率密度全部符合《中小学教室采光和照明卫生标准》（GB７７９３）的规定。

5.指课桌椅配备、教室采光、黑板照度、教室照明、教室人均面积、教室通风设施、学生宿舍通风等6项内容全部符合要求的学校数，其中有不符合要求的即判定为不合格学校。

附表2

2025年学校教室采光和照明随机监督抽查信息汇总表

学校类别1	辖区学校

总数	检查

学校数	检查内容符合要求的学校数2	合格

学校数
窗地面积比	采光方向	防眩光措施	装设人工照明	黑板局部照明灯设置	课桌面平均照度	课桌面照度均匀度	黑板平均照度	黑板面照度均匀值	照明功率密度
城区	小学	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
初中	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
高中	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
镇区	小学	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学、初中综合学校	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
高中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡村	小学	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
小学、初中综合学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特教学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	26	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
注：1.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

附表3

2025年学校传染病与常见病防控随机监督抽查信息汇总表

学校类别1	辖区

学校总数	检查

学校数	检查内容符合要求的学校数
合格

学校数3
有专人负责疫情报告	有传染病防控“一案八制”2	有晨检记录	有因病缺勤病因追查与登记记录	有新生入学接种证查验登记记录	建立学生健康体检档案	每年实施学生健康体检
城区	小学	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
初中	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
高中	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
镇区	小学	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学、初中综合学校	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
高中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡村	小学	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
小学、初中综合学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特教学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	26	6	6	6	6	6	6	6	6	6
注：1.《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

2.《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第 4.5 条、4.6 条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。

附表4

2025年学校饮用水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

学校类别1	辖区内学校总数	检查

学校数	自建设施集中式供水	二次供水	行政处罚

学校数
使用自建集中式供水学校数	水源卫生防护合格学校数	有水质消毒设施设备学校数	行政处罚学校数	使用二次供水学校数	蓄水池周围无污染源学校数	蓄水设施按规定清洗消毒学校数
城区	小学	7	2	0
0	0
0
初中	5	1	0
0	0
0
高中	3	1	0
0	0
0
镇区	小学	4	0
初中	0	0
小学、初中综合学校	2	1	0
0	0
0
高中	0	0
乡村	小学	3	1	0
0	0
0
小学、初中综合学校	1	0
特教学校	1	0
合计	26	6	0
0	0
0

附表5

2025年学校学习用品随机监督抽查信息汇总表

普通教室照明灯具	学校自制考试试卷
检查学校数

抽查合格学校数（a）	检查学校数	检测合格学校数
强制性产品认证

色温

显色指数

蓝光（b）
纸张D65亮度及D65荧光亮度（c）	字体和字号	行空
6	6	4	4	4	6	合理缺项	6	6
注：1.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于 GB7001 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，

根据 IEC/TR 62778 进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光

合格。

考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张 D65 亮度及 D65 荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

附表6

2025年供水单位及涉水产品随机监督抽查信息汇总表

辖区内城市集中式供水	辖区内二次供水	辖区内农村设计日供水1000m3及以上集中式供水	辖区内农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水	辖区内涉水产品
水厂总数	建档数（a）	单位/设施总数	建档数（a）（b）	水厂/设施总数	建档数（a）	水厂/设施总数	建档数（a）	取得批件产品数	建档数（a)(c）
4	4	3	3	4	4	5	5	3	2
a.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。

b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

c.多个产品填报在一个被监督单位档案中，将该档案填报的产品数统计为档案数。

附表7

2025年农村集中式供水随机监督抽查信息汇总表

卫生安全巡查服务	卫生监督管理
在用集中式供水的乡镇总数	抽查乡镇数	抽查乡镇中开展巡查服务乡镇数	抽查水厂或设施数	落实巡查服务水厂或设施数	持供水单位卫生许可证数	水源卫生防护符合要求水厂或设施数	水质经净化处理水厂或设施数	水质经消毒处理水厂或设施数
规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）
8	8	8	4	5	4	5	3	0	4	5	3	0	4	4
a.指设计日供水为1000m3及以上的集中式供水。

b.指设计日供水为100m3及以上的小型集中式供水。

附表8

2025年供水单位水质随机监督抽查信息汇总表

单位类别	6项水质指标	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	消毒剂余量
检测单位数（a）	合格单位数（b）	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
城市集中式供水（c）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
城市小型集中式供水（d）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二次供水	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
农村集中式供水（e）	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
农村小型集中式供水（f）	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
a.二次供水指检测设施数。

b.为表中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等6项检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

c.为城市城区和县城的设计日供水1000m3及以上集中式供水。

d.为城市城区和县城的设计日供水100m3及以上小型集中式供水。

e.为农村设计日供水1000m3及以上集中式供水。

f.为农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水。

附表9

2025年二次供水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

检查设施数	检查内容符合要求设施数	检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数	案件数	罚款金额

（万元）
供管水人员健康

体检和培训	设施卫生防护及

周围环境	储水设备定期

清洗消毒
3	3	3	3	3	0	0

附表10

2025年涉水产品经营单位随机监督抽查信息汇总表

单位类别	辖区内

单位数	检查

单位数	单位

合格数(a)	检查

产品数	产品检查合格数(b)	发现无证产品数	检测

产品数	产品检测合格数	责令限期改正单位数	案件数	罚款金额（万元）
在宁夏责任单位	2	2	2	3	3	0	3	3	0	0	0
城市实体经销单位	--	12	10	19	2	0	—	—	10	0	0
乡镇实体经销单位	--
—	—
网店	--
—	—
现制现售饮用水经营单位(c)	12	5	5	10	10	0	10	10	0	0	0
a.产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数。

b.产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

c.产品数指应用现场数。